四川轻化工大学文件

川轻化〔2022〕99号

关于印发《四川轻化工大学实验室安全事故

应急预案（试行）》的通知

校属各单位:

《四川轻化工大学实验室安全事故应急预案》（试行）已经学校审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

四川轻化工大学

2022年9月9日

四川轻化工大学

实验室安全事故应急预案（试行）

第一章 总则

第一条  本预案是《四川轻化工大学实验室安全综合应急预案》（川轻化〔2022〕89号）的分项预案，适用于实验室安全事故预防与应对。

第二条  本预案所称实验室安全事故是指全校范围内各级各类教学、科研实验室或实验场所发生的，造成或者可能造成人员伤亡、财产损失、环境破坏和严重社会危害的事故、事件。

第二章 机构与职责

第三条  在学校实验室安全应急领导小组领导下，各学院应成立由学院负责人牵头的实验室安全事故应急工作小组，组建专业或兼职应急救援队伍,负责学院实验室安全事故专项应急处置预案的演练和完善；负责事故现场指挥、协调和应急处置；负责与校应急领导小组办公室的联系，及时报送安全信息，请示并落实上级指令。其主要职责为：

（一）根据学科特点及实验室类型，负责本单位事故应急预案的制订和落实；

（二）加强安全教育和应急演练，保证各项应急预案有效实施；

（三）安全事故发生后，负责保护现场，并做好现场救援的协调、指挥工作，确保安全事故第一时间得到有效处理；

（四）及时、准确地上报实验室安全事故。

第三章 事故预防、预警及响应

第四条  各单位应做好预防、预警工作，最大限度地防止事故发生。

（一）对各种可能发生的安全事故，建立健全预防、预警机制，开展风险评估分析，做到早防范、早发现、早报告、早处置；

（二）加强应急反应机制的日常管理和实验人员的培训教育，经常开展实验室事故演练，完善应急处置预案，提高应对突发事故的实战能力；

（三）各单位应对应急预案定期评估，并根据各单位具体情况不断进行完善和修订；

（四）重视实验人员健康检查，发现与实验室生物安全有关的人员感染或伤害立即报告、处置。

第五条  实验室安全事故发生后的响应。

（一）事故现场人员是事故报告的责任人，所在单位为事故报告的责任单位；

（二）责任人应在自救、保护现场的同时立即启动事故上报机制，责任报告单位负责人在接到报告后，初步判定事故情况，进行现场处置，必要时启动应急预案，各相关单位应第一时间到达事故现场，协助实验室安全事故的处置；

（三）实验室安全事故上报流程为：报告人→单位安全责任人→武装保卫部（处）/国有资产与实验室管理处→校安全工作领导小组；

（四）凡发生实验室安全事故必须逐级上报，不得隐瞒。对迟报、谎报、瞒报和漏报事故及其重要情况的，根据相关规定对有关责任人给予相应处分；构成犯罪的，移交司法机关追究其法律责任。

第四章 部分安全事故应急处置措施

第六条  实验室发生病原微生物、危险化学品或其它轻微事故（未达到Ⅳ级安全事故标准）的一般处置办法。

（一）病原微生物

1.若病原微生物泼溅在皮肤上，立即用浓度为75%的酒精或0.5%的碘伏进行消毒，然后用清水冲洗；

2.若病原微生物泼溅在眼内，立即用生理盐水或洗眼液冲洗，然后用清水冲洗至少15分钟，立即就医；

3.若病原微生物泼溅在衣物、鞋帽上或实验室桌面、地面，立即选用浓度为75%的酒精、0.5%的碘伏、0.2%-0.5%的过氧乙酸、500-1000mg/L有效氯消毒液等进行消毒。

（二）危险化学品

1.若有毒、腐蚀性化学品泼溅在皮肤或衣物上，应迅速解脱衣物，立即用大量自来水冲洗，再根据毒物的性质采取相应的有效处理措施；

2.若有毒、有害物质泼溅或泄漏在工作台面或地面，应立即穿好专用防护服、隔绝式空气面具等进行必要防护。泄漏量小时，在确保人身安全的条件下可用沙子、吸附材料、中和材料等进行处理，将收集的泄漏物运至废弃物处理场所处置，残余物用大量水冲洗稀释；

3.若发生易燃、易爆化学品泄漏，则泄漏区域附近应严禁火种，切断电源。事故严重时，应立即设置隔离线，并通知附近人员撤离，同时报告有关部门。

（三）其他

若操作过程中被污染的注射器针刺伤、金属锐器损伤，解剖感染动物时操作不慎被锐器损伤或被动物咬伤或被昆虫叮咬等，应用肥皂和清水冲洗伤口，然后挤出伤口的血液，再用消毒液（如浓度为75%的酒精、2000mg/L次氯酸钠、0.2%-0.5%过氧乙酸、0.5%的碘伏）浸泡或涂抹消毒,并包扎伤口（厌氧微生物感染不包扎伤口）。

第七条  实验室发生化学灼伤事故的一般处置办法。

（一）强酸、强碱及其它一些化学物质，具有强烈的刺激性和腐蚀作用，发生这些化学灼伤时，应用大量流动清水冲洗，再分别用低浓度的（2%-5%）弱碱（强酸引起的）、弱酸（强碱引起的）进行中和。处理后，再依据情况而定，作下一步处理。

（二）溅入眼内时，在现场立即就近用大量清水或生理盐水彻底冲洗。冲洗时，眼睛置于水龙头上方，水向上冲洗眼睛，时间应不少于15分钟，切不可因疼痛而紧闭眼睛。处理后，再送眼科医院治疗。

第八条  实验室发生中毒事故的一般处置办法。

（一）吸入中毒。若发生有毒气体泄漏，应立即启动排气装置将有毒气体排出，同时打开门窗使新鲜空气进入实验室。若吸入毒气造成中毒，应立即抢救，将中毒者移至空气良好处使之能呼吸新鲜空气，同时送入医院就医。

（二）经口中毒。要立即刺激催吐（可视情况采用浓度0.02%-0.05%高锰酸钾溶液或5%活性炭溶液等催吐），反复漱口，立即送入医院就医。

（三）经皮肤中毒。将患者立即从中毒场所转移，脱去污染衣物，迅速用大量清水洗净皮肤后（粘稠毒物用大量肥皂水冲洗），及时送入医院就医。

第九条  实验室发生爆炸事故的一般处置办法。

（一）实验室爆炸发生时，实验室人员确保安全的情况下必须及时切断电源和管道阀门；

（二）所有人员应听从现场指挥，有秩序地通过安全出口或用其它方法迅速撤离爆炸现场；

（三）实验室安全事故应急处理领导小组负责安排抢救工作和人员安置。

第十条  实验室发生火灾事故的一般处置办法。

（一）若发生局部火情，立即使用灭火器、灭火毯、消防沙等灭火；

（二）若发生较大面积火情，实验人员已无法控制，应立即报警，通知所有人员沿消防通道紧急疏散。同时，立即向消防部门报警，向学院领导报告，有人员受伤时，立即向医疗部门报告，请求支援；

（三）人员撤离到预定地点后，应立即组织清点人数，对未到人员尽快确认其所在的位置。

第十一条  实验室发生触电事故的一般处置办法。

（一）应先切断电源或拔下电源插头，若来不及切断电源，可用绝缘物挑开电线。在未切断电源之前，切不可用手去拉触电者，也不可用金属或潮湿的东西挑电线：

（二）触电者脱离电源后，应就地仰面躺平，禁止摇动伤员头部；

（三）检查触电者的呼吸和心跳情况，呼吸停止或心脏停跳时应立即施行人工呼吸或心脏按摩，并尽快联系医疗部门救治。

第十二条  实验室发生仪器设备故障事故的一般处置办法。

（一）若仪器使用中发生设备电路事故，须立即停止实验，切断电源，并向仪器管理人员和实验室汇报。如发生失火，应选用二氧化碳灭火器扑灭，严禁用水扑灭。如火势蔓延，应立即按程序上报。

（二）仪器使用中的容器破碎及污染物质溢出，立刻戴上防护手套，按照仪器的标准作业程序关机，清理污染物及破碎玻璃，再对仪器进行消毒清洗，同时告知其他人员注意。

第十三条  有害固体遗撒或泄漏事故的一般处置办法。

（一）配备标准防护用具的人员在具体泄漏地点周围不少于1m处设置围挡，并加上警示标志，严禁任何人进入该区域，以防踩踏导致有害物扩散；

（二）有气体生成的情况下，要在泄漏地点周围进行有效通风，疏散无关人员；

（三）尽快查清有害固体的成分，在正确防护下，对泄漏的有害物进行收集，并作为有害废物交专业部门处理；

（四）如果有害物通过下水道扩散，应立即疏散人员，并在一定区域内设立围挡，由佩戴防护的人员进行开窗通风和清理下水道。

第十四条  有害液体遗撒或泄漏的一般处置办法。

（一）配备标准防护用具的人员在具体泄漏地点周围不少于1m处设置有效围挡，比如利用黄沙、吸收棉条等制止有害液体的进一步扩散，并加上警示标志，严禁任何人进入该区域；

（二）有气体生成的情况下，要在泄漏地点周围进行有效通风，疏散无关人员；

（三）尽快查清有害液体的成分，在正确防护下，对泄漏的有害液体加盖黄沙待无液体渗出后进行收集，并作为有害废物交专业部门处理；

（四）如果有害物通过下水道扩散，应立即疏散人员，并在一定区域内设立围挡，由佩戴防护的人员进行开窗通风和清理下水道。

第十五条  有害气体泄漏和扩散的一般处置办法。

（一）尽快疏散人员，并进行有效通风。在没有其他专业防护措施的时候，可用湿布捂住口鼻进行疏散；

（二）由佩戴防毒面具和防护服的专业人员寻找有害气体泄漏源，并进行相应处理。

第五章 事故调查与处理

第十六条  在事故应急响应终止后，由学校安全工作领导小组对事故进行调查。

第十七条  事故单位应在事故调查结束后三日内上交书面报告，主要包括事故发生的时间、地点、伤亡情况、经济损失、发生事故的原因及相关责任人员情况等。

第十八条  根据调查结果，对人为原因造成实验室安全事故的单位，将根据情节轻重和后果严肃处理。违反法律、法规的，依法追究有关当事人法律责任。

第十九条  对安全事件反映出的相关问题、存在的安全隐患，应严格进行整改。加强经常性的宣传教育，防止安全事故的发生。

第二十条  根据安全事故的性质及相关人员的责任，认真做好或积极协调有关部门做好受害人员的善后工作。

第六章 附则

第二十一条  本预案未尽事宜，按国家有关法律、标准执行。本预案如与国家颁布的法律法规相抵触，按国家法律法规执行。

第二十二条  本预案由国有资产与实验室管理处负责解释。

第二十三条  本预案自发文之日起实施。

四川轻化工大学办公室                   2022年9月22日印